Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz, 2019-11-15

Numer sprawy: SPSNPCH-DOE-382-20/19

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru

SAP w oddziale nr 5

SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie  w Międzyrzeczu zaprasza do składania ofert                     w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                          (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych                      o  wartości nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto                  w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, będącym załącznikiem  do Zarządzenia Nr 23/2017 Dyrektora SP Szpitala dla Nerwowo                               i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z dnia  06 kwietnia 2017r.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP służącego wykrywaniu zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu   o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących w oddziale nr 5 Szpitala.

2. System ma zapewnić  ewakuację i zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku nr 3 do ogłoszenia – Projekcie Budowlanym.

Wspólny Słownik Zamówień: (CPV):

CPV:  45312100-8

Pełna nazwa:

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

3. Cenę ryczałtowa brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia  stanowiącego  załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia – Projektu budowlanego.

II. OPIS WYMAGAŃ :

1. Za wszystkie sprawy związane z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót objętych niniejszą umową całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót.

2. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami             i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

5. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa  jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust.               1 ustawy – Pzp  oraz zawarte w projekcie umowy –załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Ocena spełniania wymogów oceniana będzie metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

2. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda

następujących dokumentów:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia/ nie spełnia warunku.

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia, do oferty należy załączyć jeden dokument oświadczenia, podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podpisany przez osobę posiadającą umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do  09-12-2019r.

V. WARUNKI PLATNOŚCI

Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu  do 14 dni od daty zakończenia i odbioru ostatecznego robót  po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY:

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót                   i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiór końcowy dokonany zostanie          w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Warunkiem skutecznego zgłoszenia gotowości odbioru końcowego jest faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy oraz usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót.

2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone nieistotne wady lub usterki w przedmiocie umowy, Zamawiający dokona odbioru końcowego wyznaczając jednocześnie Wykonawcy terminy ich usunięcia. Za wady i usterki nieistotne uważa się wady i usterki, które nie powodują, że przedmiot umowy jest niezdatny do określonego w umowie użytku.

3. Wykonawca w dniu odbioru końcowego robót zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, atesty oraz certyfikaty.

VII.  KRYTERIA  WYBORU OFERT:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| CENA BRUTTO | 100 % |

1. Kryterium : cena oferty brutto (C)

Wartość punktowa w [%]: 100 %

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 100 pkt.

Sposób obliczania kryterium ceny:

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium cena, w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto

C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 100 %

Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą  liczbę punktów wynikająca z  kryterium oceny ofert podanego powyżej.

3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

#5

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia: 2019-11-20   do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH

W MIĘDZYRZECZU

ul. Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

Pokój Nr 1 w budynku administracji Szpitala – Sekretariat

w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH

W MIĘDZYRZECZU

ul. Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

i oznakowana następująco

OFERTA NA

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru

SAP w oddziale nr 5

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed godziną 11.15 dnia 2019-11-20  ”

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być  sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do         reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

a) Opieczętowany i podpisany  formularz ofertowy według załączonego wzoru (zał. Nr 1 do Ogłoszenia);

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków (zał. nr 2 do Ogłoszenia);

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru Iub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej' wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Oświadczenie o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 4 do Ogłoszenia).

3. Wykonawca określi cenę brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena jednostkowa podana w formularzu cenowym  nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym   z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień

dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

8. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Oferta może zostać uznana za zawierającą rażąco niską cenę w szczególności w sytuacji kiedy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

9. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem lub drogą

elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej www.bip.obrzyce.eu

10. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

12. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 419) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

16. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.

17. Termin gwarancji min. 36 miesięcy.

X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:

W sprawach merytorycznych

stanowisko		Specjalista ds. eksploatacji – w sprawach merytorycznych.

imię i nazwisko	Dariusz Nowak

tel.			95 7428733

fax. 			95 7428701

e-mail                        sekretariat@obrzyce.eu

w terminach :            w godzinach pracy zamawiającego

W sprawach procedury zamówienia

stanowisko		Specjalista ds. obsługi i realizacji projektów, promocji i współpracy-

w sprawach procedury zamówień publicznych.

imię i nazwisko	Anna Małecka

tel.			95 7428740

fax. 			95 7428701

e-mail                        sekretariat@obrzyce.eu

w terminach :            w godzinach pracy zamawiającego

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków.

- Opis Przedmiotu Zamówienia.- Projekt budowlany .

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

____________________________________

Ewa Lewicka- Michalewska